Załącznik nr 4.

Tabelaryczne zestawienie 10 odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr podkładu mapowego | Długość w mb | | Studnia rewizyjna systemowa - zbiorcza |
| PVC160 | PVC200 |
| 1 | 1 | 6 |  | 1 |
| 2 | 2 | 11 |  | 1 |
| 3 | 3 | 12 |  |  |
| 4 | 4 | 8 |  |  |
| 5 | 5 | 2 |  |  |
| 6 | 5 | 9 |  |  |
| 7 | 5 | 9 |  |  |
| 8 | 6 | 7 |  |  |
| 9 | 7 |  | 6 |  |
| 10 | 7 | 3 |  |  |
|  | **SUMA** | **67** | **6** | **2** |