**Załącznik nr 1 do**

**Zapytania ofertowego ZO/ZWK/56/22**

Dane dotyczące wykonawcy (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Imię Nazwisko/nazwa: ………………………………

Adres : ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu: ……........................................

Numer faksu: ……. ......................................

Numer NIP: ................................................, Numer Regon: ………………………

**Przedsiębiorstwo Gospodarki**

**Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju**

**ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj**

**FORMULARZ OFERTY**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nawykonanie zadania p.n. „Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej na wózku samojezdnym na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”

JA\*/MY oferuję\*/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

* Cena brutto ………………………..…… zł (słownie ………………………………………..)
* Cena netto: ………………………………zł, (słownie ……………………………………….)
* Podatek VAT ……% co stanowi kwotę podatku - ………………………………………….. zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry kamery inspekcyjnej:****OFEROWANE kamerę- FABRYCZNIE NOWĄ****Producent, typ, marka:****………………….…, rok produkcji ……,**  |  **Potwierdzenie parametru – należy wpisać TAK lub NIE** | **UWAGI, wyjaśnienia, opis uzupełnienia należy wpisać właściwą dla oferowanej kamery inspekcyjnej wartość**  |
|  | kamera kolorowa, obrotowa w dwóch płaszczyznach do inspekcji rur od 100 mm do min 450 mm |  |  |
|  |  monitor panoramiczny |  |  |
|  | wózek jezdny wykonany ze stali kwasoodpornej, głowica kamery wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
|  | dopuszczamy kamerę w technologii Full HD o rozdzielczości minimum 2Mp (1.920 x 1.080 ) |  |  |
|  | regulacja natężenia oświetlenia płynna z poziomu pulpitu, oświetlenie diody LED o dużej mocy |  |  |
|  |  wózek jezdny z napędem na wszystkie osie |  |  |
|  | dodatkowe komplety kół do różnych średnic rur |  |  |
|  | bęben kablowy ze sterowaniem  |  |  |
|  | kabel wzmacniany kevlarem, długość kabla 100 mb |  |  |
|  | zasilanie akumulatorowe i/lub sieciowe |  |  |
|  | nagrywanie obrazu video na kartę SD o pojemności 128 GB |  |  |
|  | wielkości wyświetlane na monitorze: pomiar spadków, pomiar odległości, data i czas, pojemność karty (ilość miejsca wolna/zajęta), opis tekstowy wprowadzany z klawiatury |  |  |
|  | funkcja robienia zdjęć |  |  |
|  | odporna na warunki atmosferyczne |  |  |
|  | zwijanie kabla wraz z automatyką powrotu kamery,  |  |  |
|  | tempomat do jazdy w przód i tył |  |  |
|  | sterowanie jazdą kamery i obrotami głowicy joystickami |  |  |
|  |  wózek jezdny z kamerą wyposażony w czujnik wilgoci i ciśnienia |  |  |
|  | kamera w pełni mobilna ,mieszcząca się w bagażniku samochodu osobowego o budowie kompaktowej  |  |  |
|  |  komputer typu laptop wraz z oprogramowaniem do tworzenia raportu z inspekcji oraz do generacji wykresu spadków |  |  |
|  |  serwis na terenie Polski z czasem reakcji do 3 dni roboczych od zgłoszenia |  |  |

Powyższa kwota obejmuje wszystkie niezbędne koszty Wykonawcy konieczne do poniesienia w celu kompleksowej i prawidłowej  realizacji zamówienia.

Zobowiązuję/emy się, że:

1. Zamówienie dostarczymy w terminie do dnia ……………… 2022 r.

2. Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu ofertowym ZO/ZWK/56/22warunki realizacji zamówienia akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy realizacji zamówienia na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym ZO/ZWK/56/22 w szczególności posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, zasoby osobowe, finansowe i techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Na potrzeby wykonania zamówienia będziemy dysponowali osobą kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia do pełnienia tej funkcji przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

5. **Oferujemy okres gwarancji** na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia - **……….. m-cy od** daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

6. Akceptujemy 14 dniowy termin płatności od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejsza, podpisać umowę na wykonanie zamówienia przygotowaną przez Zamawiającego.

*- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.*

*- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO\* zamieszczoną na stronie Zamawiającego https://pgkbilgoraj.pl/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna dotyczącą administrowania i przetwarzania danych.*

*- Ponadto oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

miejscowość............................, dn. \_ \_ . \_ \_ . 2022 r. ……………………..........................................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*